## Sheet1
机组名称 | 型号名称 | 统计时间 | 风机有功发电量(kWh) | 10min内平均发电量kwh | 10min内平均功率（MW）
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 00:00:00 | 196344 | 0 | 0
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 00:10:00 | 196344 | 0 | 0
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 00:20:00 | 196344 | 0 | 0
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 00:30:00 | 196344 | 0 | 0
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 00:40:00 | 196452 | 108 | 0.648
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 00:50:00 | 196494 | 42 | 0.252
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 01:00:00 | 196496 | 2 | 0.012
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 01:10:00 | 196512 | 16 | 0.096
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 01:20:00 | 196512 | 0 | 0
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 01:30:00 | 196526 | 14 | 0.084
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 01:40:00 | 196701 | 175 | 1.05
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 01:50:00 | 196880 | 179 | 1.074
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 02:00:00 | 197050 | 170 | 1.02
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 02:10:00 | 197316 | 266 | 1.596
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 02:20:00 | 197612 | 296 | 1.776
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 02:30:00 | 197814 | 202 | 1.212
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 02:40:00 | 197997 | 183 | 1.098
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 02:50:00 | 198179 | 182 | 1.092
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 03:00:00 | 198413 | 234 | 1.404
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 03:10:00 | 198868 | 455 | 2.73
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 03:20:00 | 199183 | 315 | 1.89
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 03:30:00 | 199437 | 254 | 1.524
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 03:40:00 | 199841 | 404 | 2.424
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 03:50:00 | 200189 | 348 | 2.088
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 04:00:00 | 200446 | 257 | 1.542
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 04:10:00 | 200818 | 372 | 2.232
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 04:20:00 | 201004 | 186 | 1.116
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 04:30:00 | 201087 | 83 | 0.498
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 04:40:00 | 201254 | 167 | 1.002
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 04:50:00 | 201339 | 85 | 0.51
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 05:00:00 | 201479 | 140 | 0.84
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 05:10:00 | 201847 | 368 | 2.208
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 05:20:00 | 202154 | 307 | 1.842
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 05:30:00 | 202370 | 216 | 1.296
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 05:40:00 | 202790 | 420 | 2.52
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 05:50:00 | 203395 | 605 | 3.63
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 06:00:00 | 203901 | 506 | 3.036
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 06:10:00 | 204468 | 567 | 3.402
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 06:20:00 | 204943 | 475 | 2.85
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 06:30:00 | 205351 | 408 | 2.448
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 06:40:00 | 205792 | 441 | 2.646
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 06:50:00 | 206244 | 452 | 2.712
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 07:00:00 | 206688 | 444 | 2.664
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 07:10:00 | 207052 | 364 | 2.184
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 07:20:00 | 207603 | 551 | 3.306
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 07:30:00 | 208056 | 453 | 2.718
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 07:40:00 | 208383 | 327 | 1.962
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 07:50:00 | 208674 | 291 | 1.746
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 08:00:00 | 208910 | 236 | 1.416
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 08:10:00 | 209290 | 380 | 2.28
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 08:20:00 | 209621 | 331 | 1.986
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 08:30:00 | 209790 | 169 | 1.014
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 08:40:00 | 210120 | 330 | 1.98
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 08:50:00 | 210392 | 272 | 1.632
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 09:00:00 | 210724 | 332 | 1.992
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 09:10:00 | 211350 | 626 | 3.756
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 09:20:00 | 211815 | 465 | 2.79
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 09:30:00 | 212369 | 554 | 3.324
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 09:40:00 | 212928 | 559 | 3.354
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 09:50:00 | 213533 | 605 | 3.63
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 10:00:00 | 214126 | 593 | 3.558
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 10:10:00 | 214696 | 570 | 3.42
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 10:20:00 | 215283 | 587 | 3.522
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 10:30:00 | 215997 | 714 | 4.284
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 10:40:00 | 216656 | 659 | 3.954
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 10:50:00 | 217322 | 666 | 3.996
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 11:00:00 | 218028 | 706 | 4.236
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 11:10:00 | 218784 | 756 | 4.536
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 11:20:00 | 219433 | 649 | 3.894
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 11:30:00 | 220013 | 580 | 3.48
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 11:40:00 | 220547 | 534 | 3.204
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 11:50:00 | 221144 | 597 | 3.582
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 12:00:00 | 221618 | 474 | 2.844
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 12:10:00 | 222178 | 560 | 3.36
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 12:20:00 | 222837 | 659 | 3.954
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 12:30:00 | 223617 | 780 | 4.68
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 12:40:00 | 224344 | 727 | 4.362
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 12:50:00 | 224937 | 593 | 3.558
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 13:00:00 | 225425 | 488 | 2.928
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 13:10:00 | 225807 | 382 | 2.292
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 13:20:00 | 226083 | 276 | 1.656
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 13:30:00 | 226344 | 261 | 1.566
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 13:40:00 | 226624 | 280 | 1.68
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 13:50:00 | 226968 | 344 | 2.064
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 14:00:00 | 227271 | 303 | 1.818
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 14:10:00 | 227464 | 193 | 1.158
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 14:20:00 | 227600 | 136 | 0.816
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 14:30:00 | 227701 | 101 | 0.606
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 14:40:00 | 227788 | 87 | 0.522
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 14:50:00 | 227890 | 102 | 0.612
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 15:00:00 | 228021 | 131 | 0.786
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 15:10:00 | 228092 | 71 | 0.426
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 15:20:00 | 228182 | 90 | 0.54
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 15:30:00 | 228293 | 111 | 0.666
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 15:40:00 | 228392 | 99 | 0.594
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 15:50:00 | 228499 | 107 | 0.642
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 16:00:00 | 228584 | 85 | 0.51
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 16:10:00 | 228657 | 73 | 0.438
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 16:20:00 | 228774 | 117 | 0.702
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 16:30:00 | 228869 | 95 | 0.57
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 16:40:00 | 228976 | 107 | 0.642
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 16:50:00 | 229075 | 99 | 0.594
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 17:00:00 | 229136 | 61 | 0.366
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 17:10:00 | 229265 | 129 | 0.774
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 17:20:00 | 229469 | 204 | 1.224
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 17:30:00 | 229666 | 197 | 1.182
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 17:40:00 | 229894 | 228 | 1.368
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 17:50:00 | 230103 | 209 | 1.254
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 18:00:00 | 230265 | 162 | 0.972
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 18:10:00 | 230405 | 140 | 0.84
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 18:20:00 | 230504 | 99 | 0.594
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 18:30:00 | 230579 | 75 | 0.45
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 18:40:00 | 230691 | 112 | 0.672
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 18:50:00 | 230782 | 91 | 0.546
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 19:00:00 | 230901 | 119 | 0.714
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 19:10:00 | 230998 | 97 | 0.582
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 19:20:00 | 231150 | 152 | 0.912
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 19:30:00 | 231270 | 120 | 0.72
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 19:40:00 | 231360 | 90 | 0.54
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 19:50:00 | 231457 | 97 | 0.582
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 20:00:00 | 231672 | 215 | 1.29
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 20:10:00 | 231978 | 306 | 1.836
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 20:20:00 | 232066 | 88 | 0.528
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 20:30:00 | 232066 | 0 | 0
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 20:40:00 | 232152 | 86 | 0.516
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 20:50:00 | 232241 | 89 | 0.534
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 21:00:00 | 232513 | 272 | 1.632
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 21:10:00 | 232727 | 214 | 1.284
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 21:20:00 | 232952 | 225 | 1.35
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 21:30:00 | 233065 | 113 | 0.678
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 21:40:00 | 233264 | 199 | 1.194
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 21:50:00 | 233421 | 157 | 0.942
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 22:00:00 | 233529 | 108 | 0.648
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 22:10:00 | 233688 | 159 | 0.954
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 22:20:00 | 233882 | 194 | 1.164
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 22:30:00 | 234093 | 211 | 1.266
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 22:40:00 | 234271 | 178 | 1.068
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 22:50:00 | 234478 | 207 | 1.242
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 23:00:00 | 234729 | 251 | 1.506
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 23:10:00 | 234908 | 179 | 1.074
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 23:20:00 | 235001 | 93 | 0.558
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 23:30:00 | 235120 | 119 | 0.714
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 23:40:00 | 235334 | 214 | 1.284
#1 | WD190-6250 | 2024-09-11 23:50:00 | 235471 | 137 | 0.822
#1 | WD190-6250 | 2024-09-12 00:00:00 | 235583 | 112 | 0.672
|  |  | 39239 | kWh
kWh